СВОД ПРАВИЛ

СП 365.1325800.2017

Акт гидравлического испытания СП 365.1325800.2017

Перенабор Справочника проектировщика Стилар.

Не является официальным изданием и сканом Стандартинформа.

## Форма А.12 — Акт гидравлического испытания резервуара

## Акт гидравлического испытания резервуара

«          »               20            г.

Объем резервуара            м³ Номер резервуара

наименование объекта

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Заказчика

наименование, ФИО представителя, должность

Исполнителя

наименование, ФИО представителя, должность

Монтажной организации

наименование, ФИО представителя, должность

Организации, осуществляющей строительный контроль

наименование, ФИО представителя, должность

составили настоящий акт о том, что в период времени с           ч «          »            20          г.

по            ч «          »            20          г. резервуар был залит водой на высоту            м и выдержан под испытательной нагрузкой в течение            ч, после чего произведен слив воды.

Контроль резервуара в процессе испытания, проведенные обмер и осмотр после слива воды показали следующее:

— Во время выдержки под испытательной нагрузкой на поверхности стенки,                         по краям днища не обнаружено течи, уровень воды не снижался. (понтона, плавающей крыши)

— Максимальная осадка резервуара составила            мм.

— Максимальное отклонение образующих стенки от вертикали составило            мм.

— Предельные зазоры между                              и стенкой резервуара (понтоном, плавающей крышей) составили: максимальный            мм; минимальный             мм.

На основании вышеуказанных результатов резервуар признан выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание.

## Приложения

— Схема осадки резервуара по фиксированным точкам периметра днища (отметки фиксированных точек определяются нивелированием: перед заливом резервуара водой; по достижении максимального уровня налива; по окончании выдержки при максимальном уровне налива; после слива воды).

— Схема отклонений, образующих стенки от вертикали после слива воды (измерения производятся для 20 % образующих с наибольшими отклонениями по результатам контроля качества смонтированных конструкций резервуара).

— Схема и таблица зазоров между                                    и стенкой (понтоном, плавающей крышей) резервуара, а также между направляющими и патрубками в                        (понтоне, плавающей крыше)

Подписи:

подпись, ФИО, дата

подпись, ФИО, дата

подпись, ФИО, дата

подпись, ФИО, дата