СВОД ПРАВИЛ

СП 365.1325800.2017

Протокол качества на конструкции СП 365.1325800.2017

Перенабор Справочника проектировщика Стилар.

Не является официальным изданием и сканом Стандартинформа.

## Форма А.3 — Протокол качества на конструкции резервуара

## ПРОТОКОЛ (СЕРТИФИКАТ) КАЧЕСТВА на конструкции резервуара “_____”__________________20____г.

На конструкции резервуара

без понтона, с понтоном, с плавающей крышей

Объем резервуара                 м³ Заказ                                 Заказчик

наименование, почтовый адрес

Объект

наименование объекта, почтовый адрес

Изготовитель

наименование предприятия, почтовый адрес

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль

наименование, ФИО представителя, должность

Рабочие деталировочные чертежи разработаны в соответствии с КМ

номера чертежей, организация-разработчик

Металлоконструкции изготовлены по рабочим деталировочным чертежам КМД

номер проектной и рабочей документации, организация-разработчик, почтовый адрес

Сроки изготовления металлоконструкций: начало              окончание

Конструкции резервуара соответствуют:

1                                 , ГОСТ 31385-2016, Руководству по безопасности

обозначение настоящего свода правил

вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2012 г. № 780.

— Рабочим чертежам КМ                                                 .

## Приложения

— Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля и УЗК.

— Схемы разверток полотнищ стенки, днища и крыши с указанными номерами плавок и сертификатов листовых деталей.

— Копии сертификатов качества на использованные материалы и металл. Ответственный представитель Изготовителя (начальник ОТК)                                                    (подпись, ФИО, дата) Представитель организации, осуществляющей строительный контроль                                           (подпись, ФИО, дата)